	Type 
	T5 

	Power [W] 
	4 
	6 
	8 
	13 
	14 HE 
	24 HO 
	21 HE 
	39 HO 
	25 HE 
	28 HE 
	50 HO 
	54 HO 
	32 HE 
	35 HE 
	49 HO 
	73 HO 
	80 HO 

	Length [mm]
	136 
	212 
	288 
	517 
	549 
	849 
	1149 
	1449 

	Typical Name
	rarely used
	2 ft
60cm
	3 ft
90cm
	4 ft
120cm
	5 ft
150cm



	Type 
	T8

	Power [W]
	10 
	10 
	14 
	15* 
	16 
	18* 
	23 
	25 
	25 
	25 
	30* 
	36* 
	36 
	38 
	58* 
	70 

	Length [mm]
	330 
	470 
	361 
	438 
	520 
	590 
	970 
	691 
	742 
	818 
	895 
	1200 
	970 
	1047 
	1500 
	1764 

	Typical name
	Rarely used
	2 ft
60cm
	Rarely used
	3 ft
90cm
	4 ft
120cm
	Rarely used
	5 ft
150cm
	Rarely
Used
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