| Type | T5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Power [W] | 4 | 6 | 8 | 13 | 14 HE | 24 HO | 21 HE | 39 HO | 25 HE | 28 HE | 50 HO | 54 HO | 32 HE | 35 HE | 49 HO | 73 HO | 80 HO |
| Length [mm] | 136 | 212 | 288 | 517 | 549 |  | 849 |  | 1149 |  |  |  | 1449 |  |  |  |  |
| Typical Name | rarely used |  |  |  | 2 ft 60cm |  | 3 ft 90cm |  | 4 ft 120cm |  |  |  | 5 ft 150cm |  |  |  |  |

| Type | T8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Power [W] | 10 | 10 | 14 | 15* | 16 | 18* | 23 | 25 | 25 | 25 | 30* | 36* | 36 | 38 | 58* | 70 |
| Length [mm] | 330 | 470 | 361 | 438 | 520 | 590 | 970 | 691 | 742 | 818 | 895 | 1200 | 970 | 1047 | 1500 | 1764 |
| Typical name | Rarely used |  |  |  |  | 2 ft 60cm | Rarely used |  |  |  | 3 ft 90cm | 4 ft 120cm | Rarely used |  | 5 ft 150cm | Rarely Used |

Length measured tubes including endcaps / without pins.